Российская академия наук Уральское отделение

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ

Уральского отделения Российской академии наук

(ИТФ УрО РАН)

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом ИТФ УрО РАН

10 января 2012 года

Протокол №1

ПРОГРАММА

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности

05.14.02 «Электростанции и электроэнергетические системы»

Екатеринбург, 2012

1. Основное оборудование электрических систем и его эксплуатация

- Парогенераторы. Принцип действия. Типы. Особенности конструкций. Основные параметры. Режимы работы.

- Турбинные установки. Типы и конструктивные особенности. Режимы работы и технологические параметры. Парогазовые установки (ПГУ) и газотурбинные установки (ГТУ).

- Синхронные генераторы. Основные конструктивные особенности и параметры синхронных генераторов большой мощности. Математическая модель синхронного генератора. Схема замещения синхронного генератора. Режимы работы синхронного генератора.

- Трансформаторы. Типы трансформаторов, их конструктивное выполнение. Параметры и режимы работы силовых трансформаторов. Математические модели силовых трансформаторов. Особенности автотрансформаторов.

- Линии электропередачи. Конструкции воздушных и кабельных линий. Математическая модель линии электропередачи. Параметры и режимы работы. Электропередачи переменного и постоянного тока. Длинные линии и их моделирование.

- Электрические двигатели. Их типы и принципы действия. Основные параметры и режимы работы.

2.	Электрические станции и подстанции

- Типы электрических станций. Технологический процесс производства электрической и тепловой энергии. Основные узлы электрических станций.

- Организация эксплуатации электрической станции. Графики нагрузки электрических станций и их регулирование. Ведение экономичного режима электрической станции.

- Главные схемы электрических соединений электрических станций. Схемы собственных нужд и их потребители. Оперативные переключения в электрических схемах. Обеспечение надежной работы электрических станций.

- Место, роль и классификация электрических подстанций. Главные схемы электрических соединений подстанций и требования к ним.

3.	Электрические системы и сети

- Понятия об энергетических и электрических системах. Процесс их создания и развития. Основные элементы электроэнергетических систем (ЭЭС).

- Назначение и классификация электрических сетей. Схемы электрических сетей и их элементы.

- Элементы теории передачи энергии по линиям электрической сети. Схемы замещения электрических сетей. Законы Ома и Кирхгофа. Методы расчета установившихся электрических режимов электрических сетей различной конфигурации. Матричные методы представления параметров и анализа режимов работы электрических сетей. Модели электрических нагрузок.

- Уравнения узловых напряжений и их применение для расчета установившихся режимов электрических систем. Современные программы расчета и анализа режимов электрических систем для ЭВМ.

- Качество электрической энергии и его нормирование. Регулирование напряжения в ЭЭС. Способы и средства регулирования напряжения. Их выбор. Ведение экономичного режима в ЭЭС.

- Особенности расчета режимов протяженных электропередач переменного тока. Расчет режима дальней электропередачи. Полуволновые электропередачи и передачи четверти длины волны. Способы повышения пропускной способности электропередачи. Компенсация и настройка параметров дальних электропередач.

- Элементы проектирования электрических сетей. Основы технико- экономических расчетов электрических сетей. Выбор напряжения электрической сети. Выбор сечений проводов линий электропередачи методами экономической плотности тока и экономических интервалов.

- Регулирование частоты в ЭЭС. Частотные характеристики регуляторов скорости турбин и электрических нагрузок. Частотоведущие станции и их выбор.

4.	Неустановившиеся режимы, релейная защита и автоматическое управление в электрических системах

- Виды неустановившихся (переходных) режимов электрических систем.

- Симметричные и несимметричные короткие замыкания. Метод симметричных составляющих для анализа несимметричных режимов. Схемы замещения для расчетов коротких замыканий в электрических системах. Понятие о практических методах расчета коротких замыканий.

- Понятие об устойчивости ЭЭС. Устойчивость в малом (статическая устойчивость). Критерии и методы анализа. Характеристики активной мощности синхронного генератора с различными типами автоматического регулирования возбуждения.

- Большие возмущения электрического режима (динамическая устойчивость). Проблемы моделирования электрической системы для расчета динамических переходов. Применение метода площадей для анализа динамической устойчивости одномашинной и двухмашинной систем.

- Асинхронные режимы, ресинхронизация и результирующая устойчивость.

- Релейная защита электрических систем: функции, свойства и принципы действия, способы реализации. Виды защит: максимальная токовая, дифференциальная, дистанционная и др. Защиты электрических сетей, синхронных генераторов, трансформаторов и шин электрических станций и подстанций.

- Особенности автоматических систем управления (АСУ) и автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) в ЭЭС.

- Классификация автоматических устройств в ЭЭС. Автоматической повторное включение (АПВ); автоматическое включение резерва (АВР), автоматическая синхронизация генераторов; автоматическая частотная разгрузка (АЧР), автоматическое регулирование напряжения, частоты и активной мощности энергосистем; автоматика предотвращения нарушения устойчивости; автоматика ликвидации асинхронного хода, специальная автоматика отключения нагрузки (САОН), автоматическое регулирование коэффициентов трансформации силовых трансформаторов.

5.	Структурные связи и задачи развития и управления в электроэнергетике

- Топливно- энергетический комплекс (ТЭК) страны и ее регионов и его место в экономике. Отрасли ТЭК. Электроэнергетика и ее структура. Типы и характерные параметры энергогенерирующих источников, энергопередающих устройств и потребителей энергии. Внешние связи электроэнергетики. Современная система управления электроэнергетикой.

- Краткая характеристика задач управления развитием электроэнергетических систем (ЭЭС). Краткая характеристика задач оптимизации функционирования ЭЭС. Роль и место автоматических и автоматизированных систем управления ЭЭС и их объектами.

- Задачи разработки стратегии развития энергетики. Базы данных задач развития энергетики. Этапы разработки стратегии и их содержание. Учет требований научно- технического прогресса.

- Постановка задач оптимизации генерирующих источников. Задача анализа рациональной концентрации генерирующих мощностей. Определение рациональной структуры электрогенерирующих мощностей в ЭЭС. Линейные модели оптимизации структуры генерирующих источников. Имитационный подход к задачам развития генерирующих источников в ЭЭС. Блоки имитационной модели размещения и мощности генерирующих источников.

- Постановка проблемы оптимизации развития электрической сети. Функция оптимальных затрат в элемент электрической сети. Оптимизация конфигурации электрической сети методом проектирования градиента и методом ветвей и границ. Основы метода покоординатной оптимизации. Поконтурная оптимизация конфигурации электрической сети. Оптимизация развития электрической сети по методу динамического программирования.

- САПР в ЭЭС; алгоритмизация технологий проектирования ЭЭС и их объектов; эксплуатация баз данных проектов; эксплуатация программных средств САПР и ее элементов.

6.	Основы системного подхода в задачах развития и функционирования ЭЭС

- Понятие о большой искусственной системе и ее структуре. Методология и сущность системного подхода и системного анализа. Системы электроэнергетики с позиций системного подхода. Основные свойства больших систем и их характеристика.

- Понятия прогнозирования, планирования, проектирования; их трансформация в современных социально- экономических условиях. Функционал цели и критерий оптимальности. Виды критериев для задач развития и функционирования электроэнергетики.

- Иерархия систем и условия оптимизации локальных систем. Причины существования вероятно- оптимальных планов. Типы условий оптимизации и характер решений в задачах развития ЭЭС.

- Характеристика субъектов системы управления в энергетике, их интересов и целей. Формирование критериев в задачах развития ЭЭС. Критерии экономичности. Экологические критерии. Составляющие экологических затрат и экологического ущерба. Натуральное выражение экологических критериев. Критерии надежности и качества электрической энергии, социальные критерии.

- Характеристика методов прогнозирования нагрузок и электропотребления. Краткосрочное и оперативное прогнозирование нагрузки и электропотребления. Прогнозирование на основе регрессионного анализа.

7.	Энергетика и экология

- Экологическая оценка различных способов производства энергии: экологическая характеристика топливно-энергетических ресурсов; способы и технологические циклы производства энергии; сопоставление возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, традиционных и нетрадиционных способов производства энергии.

- Экологическая оценка различных способов передачи энергии. Воздействия электропередач на окружающую среду, способы их ограничения.

8. Проблемы эксплуатации электроэнергетических систем

- Электроэнергетические системы как объект управления и эксплуатации: структурные изменения в управлении ЭЭС и специфика эксплуатации в новых экономических условиях; основные тенденции в централизации и децентрализации ЭЭС, федеральный оптовый рынок энергии и мощности (ФОРЭМ), потребительские рынки энергии.

- Проблема энергосбережения. Энергосбережение в электрогенерирующей, электропередающей и в электропотребляющей подсистемах. Тарифное регулирование и его роль в повышении эффективности использования энергии.

- Математическая постановка задачи оптимизации режима. Экономичное распределение нагрузки между источниками по равенству относительных приростов. Подход к задаче оптимизации с позиций нелинейного программирования.

Литература:

- Электрическая часть станций и подстанций. Учебник для вузов/ Под ред. А.А.Васильева. -М.: Энергия, 1990.

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

3.	Электрические   системы.   Электрические   сети.   Учеб.   для   вузов   /   В.А.Веников,
А.А.Глазунов, Л.А.Жуков и др. - М.: Высшая школа, 1998. - 511с.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети. Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989.-592с.

- Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. -М.: Высшая школа, 1978.

- Федосеев A.M., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 580с.

- Веников В.А., Рыжков Ю.П. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока. -М: Энергоатомиздат, 1985.

- Алексеев О.А., Козис В.Л., Кривенков В.В. и др. Автоматизация электроэнергетических систем. - М: Энергоатомиздат, 1994. - 448с.

- Окин А.А., Семенов В.А. Противоаварийное управление в ЕЭС России. - М.: Изд. МЭИ, 1996.-156с.

- Арзамасцев Д.А., Липес А.В., Мызин А.Л. Методы оптимизации развития энергосистем. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1987. - 272с.

- Мызин А.Л. Энергетика и экология. - Екатеринбург: Изд. УПИ- Энерго, 1999.

- Арзамасцев Д.А., Бартоломей П.И., Холян A.M. АСУ и оптимизация режимов энергосистем. - М.: Высшая школа, 1983.

Дополнительная литература:

- Неклепаев Б.Н., Крючков К.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. - М.: Энергия, 1989.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С.С.Рокотяна и И.М.Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 352с.

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. - М.: Энергия, 1970.

- Ананичева С.С, Бартоломей П.И., Мызин А.Л. Передача электроэнергии на дальние расстояния. Учебное пособие. - Екатеринбург, 1993.

- Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика энергосистем. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 240с.

- Дьяков А.Ф., Окин А.А, Семенов В.А. Диспетчерское управление мощными энергообъединениями. - М.: Изд. МЭИ, 1996. - 244с.

- Орнов В.Г., Рабинович М.А. Задачи оперативного и автоматического управления энергосистемами. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 223с.

- Мызин А.Л., Мардер Л.И. Планирование развития электроэнергетических систем. - Екатеринбург: Изд. УГТУ, 1996. - 59с.

- Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики. Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1982. - 319с.

- Аветисян Д.Л. Автоматизация проектирования электрических систем. - М.: Высшая школа, 1998. - 331с.

- Бартоломей 11.И., Паздерин А.В. АСУ и оптимизация режимов. Учеб. пособие. - Екатеринбург. Изд. УГТУ, 1996.

Программу составил в.н.с, доктор технических наук, профессор А.Л. Мызин